**ATKLĀTA KONKURSA**

**Laboratorijas reaģenti un materiāli**

**Identifikācijas Nr. LV KĶI 2017/20-AK**

**Z I Ņ O J U M S**

**Rīgā, 2018. gada 28. februārī**

**1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese**: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Reģ. Nr. LV90002128378, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV 1006

**2. Iepirkuma priekšmets:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** | **Nosaukums** | Kopējais pieejamais finansējums (maksimālā līguma summa) preču iegādei EUR bez PVN |
| **1. daļa** | Reaģenti (CPV kods: 33696500-0, 24000000-4) | 45000 |
| **2. daļa** | Materiāli (CPV kods: 38437000-7, 33793000-5, 18424300-0, 15994200-4, 19520000-7, 19510000-4) | 45000 |
| **3. daļa** | Reaģenti epoksidēšanai (CPV kods: 24000000-4) | 450 |
| **4. daļa** | Automātiskās pipetes (CPV kods: 38437000-7) | 1600 |
| **5. daļa** | Pipešu uzgaļi IsoLab pipetēm (CPV kods: 38437000-7) | 1200 |
| **6. daļa** | Pipešu uzgaļi Eppendorf pipetēm (CPV kods: 38437000-7) | 2600 |
| **7. daļa** | Pipešu uzgaļi Biohit pipetēm (CPV kods: 38437000-7) | 200 |
| **8. daļa** | Hromatogrāfu rezerves daļas (CPV kods: 38000000-5) | 1200 |
| **9. daļa** | Specifiskie reaģenti (CPV kods: 33696500-0, 24000000-4) | 2500 |
| Kopā: | 99750 |

**3.** **Iepirkuma identifikācijas Nr.: LV KĶI-2017/20-AK.**

**4. Paziņojums par līgumu publicēts IUB mājaslapā (**[**www.iub.gov.lv**](http://www.iub.gov.lv)**)**: 21.12.2017.

**5. Iepirkuma** **komisija izveidota, pamatojoties uz Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta direktora 18.04.2017 rīkojumu Nr. 16:** iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – Aivars Žūriņš, komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Viesturs Zeltiņš, komisijas locekļi - Uģis Cābulis, Bruno Andersons, iepirkumu komisijas sekretāre - Iveta Ušacka.

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāji:

LV KĶI direktora vietniece saimnieciskos jautājumos I. Ušacka (Nolikums);

LV KĶI pētniece L. Vēvere (tehniskā specifikācija).

Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanai tika pieaicināts eksperts: LV KĶI pētniece L. Vēvere.

**6. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:**

6.1. Pretendents (fiziskas vai juridiskas personas, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri, ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.

**7. Piedāvājuma izvēles kritērijs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Kritērijs** | **Īpatsvars** |
| **1.** | **Cena (vienību summa) EUR bez PVN)** | **100** |

**8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:** 16.01.2018, plkst. 1100.

**9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks**: Dzērbenes iela 27, Rīga, 226. telpa, 16.01.2018, plkst. 1100.

**10. Saņemtie piedāvājumi:**

Skat. tabulu pielikumā.

**11. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Daļas Nr.** **Nosaukums** | **Pretendents** | **Pamatojums piedāvājuma noraidīšanai** |
| 2. daļaMateriāli | HPLC Solutions SIA | pozīcija Nr. 18 - tehniskajā specifikācijā, kā arī 09.01.2018 mājaslapā [www.kki.lv](http://www.kki.lv) publicētajā skaidrojumā ir norādīts, ka 18. pozīcijā iekļautais filtrpapīrs nepieciešams loksnēs, bet pretendenta piedāvājumā iekļauts parastais filtrpapīrs – 1 iepak./100 gab.;pozīcija Nr. 25. - prasība – 0.25 µm šļirču filtri, bet pretendenta piedāvājumā – 0.22 µm šļirču filtri. |
| 2. daļaMateriāli | Arbor Medical Korporācija SIA | pozīcija Nr. 28 - tehniskajā specifikācijā ir prasīti 27 mm celulozes filtri, saskaņā ar piedāvājumam pievienoto informatīvo materiālu, piedāvājumā iekļauto celulozes filtru diametrs ir 25 mm;pozīcija Nr. 29 - tehniskajā specifikācijā ir prasīti 30 mm celulozes filtri, saskaņā ar piedāvājumam pievienoto informatīvo materiālu, piedāvājumā iekļauto celulozes filtru diametrs ir 47 mm.  |
| 2. daļaMateriāli | Quantum Latvija SIA | pozīcija Nr. 2 – tehniskās specifikācijas Vispārīgo noteikumu 1.3. punktā ir noteikts, ka Ailē “Iepakojums” norādīts maksimālais pieļaujamais viena iepakojuma apjoms, ko pretendents var komplektēt saskaņā ar “Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma” 2. atsaucē norādīto. “Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma” 2. atsaucē noteikts, ka ailē “Pretendenta piedāvātās preces iepakojuma apjoms” pretendents norāda, **kādos neatvērtos iepakojumos veidojas tehniskajā specifikācijā noteiktais iepakojuma (vienas vienības) apjoms**, kas attiecas uz pozīcijām, kurās tas iespējams. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesīgs piedāvāt arī mazākus iepakojumus (bet arī tiem ir jābūt neatvērtiem iepakojumiem tā, lai Pasūtītājs varētu identificēt preci, piemēram, pēc pretendenta tehniskajā piedāvājumā norādītā kataloga koda tajās pozīcijās, kurās tas iespējams, **tomēr kopējam iepakojumu skaitam summāri ir jānodrošina tehniskajā specifikācijā norādīto viena iepakojuma daudzumu** (piemēram, ja pasūtītāja norādītais 1 iepakojums ir 1000 ml, tad pretendents var piedāvāt mazākus iepakojumus, piemēram 500 ml+500 ml, 100 mlx10 u.c. iepakojumu kombinācijas). Pretendentam precīzi jānorāda minētās iepakojumu apjoma kombinācijas. Pretendenta piedāvātā prece ir 20. gab. iepakojumos, tādējādi summāri netiek nodrošināta 2. atsaucē norādītā prasība.pozīcija Nr. 23 – piedāvātā prece ir paredzēta autosampleram, nevis manuālai parauga ievadīšanai, kā prasīts tehniskajā specifikācijā. |
| 4. daļaAutomātiskās pipetes | Mediq Latvija SIA | pozīcija Nr. 2 – saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto tilpuma iedaļai jābūt 0.01 ml, bet piedāvātajai precei – 20 mkl (0.02 ml). |
| 6. daļaPipešu uzgaļi Eppendorf pipetēm | Omnilab Baltic SIA | pozīcija Nr. 5 – pretendents nav norādījis piedāvātās preces ražotāju un kataloga Nr., kā rezultātā komisijai nav iespējas pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Iespējamo neprecizitāti nav iespējams novērst, nelabojot vai nepapildinot piedāvājumu. Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu, piedāvājums ir izslēdzams no tālākas vērtēšanas.  |
| 6. daļaPipešu uzgaļi Eppendorf pipetēm | Labochema Latvija SIA | pozīcija Nr. 2 – tehniskajā specifikācijā ir prasīti pipešu uzgaļi ar tilpumu 0.2 ml, bet pretendenta piedāvājumā norādītajai precei – 0.1 ml. |

**12. Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt līgumu:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PretendentsDaļas Nr., nosaukums | Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  | Adrese | **Līguma summa****(EUR bez PVN)** | **Kopējā vienību summa** |
| **SIA “Labochema Latvija”**1. Reaģenti  | LV 40003925979 | Dzērbenes 27, Rīga, LV 1006 | **45 000.00** | 8052.11 |
| **SIA “Labochema Latvija”**2. Materiāli | LV 40003925979 | Dzērbenes 27, Rīga, LV 1006 | **45 000.00** | 754.26 |
| 3. Reaģenti epoksidēšanai | Iepirkumu procedūra izbeigta bez rezultātiem, jo nav saņemti piedāvājumi |
| **SIA “Omnilab Baltic”**4. Automātiskās pipetes | Lēmums vēl nav pieņemts |
| 5. Pipešu uzgaļi IsoLab pipetēm | Iepirkumu procedūra izbeigta bez rezultātiem, jo nav saņemti piedāvājumi |
| **SIA “Quantum Latvija”**6. Pipešu uzgaļi Eppendorf pipetēm | Lēmums vēl nav pieņemts |
| **SIA “Omnilab Baltic”**7. Pipešu uzgaļi Biohit pipetēm | Lēmums vēl nav pieņemts |
| 8. Hromatogrāfu rezerves daļas | Iepirkumu procedūra izbeigta bez rezultātiem, jo nav saņemti piedāvājumi |
| **SIA “HPLC Solutions”**9. Specifiskie reaģenti | LV 40103342109 | Upesgrīvas 76, Mārupe, Mārupes novads | **2500.00** | 817.00 |

**Pamatojums piedāvājuma izvēlei:** atbilstoši Nolikuma 20.9. punktā noteiktajam, par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu (vienību summu).

**13. Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi:** nav.

**14**. **Iepirkuma komisijas lēmuma pamatojums, saskaņā ar 28.02.2017 MK noteikumu Nr. 107 19. punktu:** pretendentu atlases prasības visām iepirkumu daļām ir noteiktas vienādas – pretendentam ir jābūt reģistrētam atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, tāpēc nav pamata uzskatīt, ka Nolikumā izvirzītās prasības ir neobjektīvas un nesamērīgas. Acīmredzami, ka viens piedāvājums daļās Nr. 7 un Nr. 9 iesniegts iepirkuma priekšmeta specifikas, nevis atlases prasību dēļ. Ņemot vērā visu iepriekšminēto, iepirkumu procedūra daļās Nr. 7 un Nr. 9 netiek pārtraukta.

**15.** **Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru:** daļās Nr. 3, 5 un 8 iepirkumu procedūra izbeigta bez rezultātiem, jo nav saņemti piedāvājumi.

**16. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu:** iesniegtajos piedāvājumos nav konstatētas nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes.

**17. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas:** atbilstoši PIL pārejas noteikumu 3. punktam obligāta elektronisko piedāvājumu iesniegšana procedūrām zem MK noteiktajām līgumcenu robežām ir noteikta no 01.04.2018.

**18.** **Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:** nav konstatēti.

|  |  |
| --- | --- |
| Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtaIepirkumu komisijas priekšsēdētājs  |  1. Žūriņš
 |
| Ziņojumu sagatavoja:Iepirkumu komisijas sekretāre | I. Ušacka |

1. pielikums

Saņemtie piedāvājumi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pretendents | Piedāvājuma iesniegšanasdatums, laiks | **1.daļa**Reaģenti  | **2.daļa**Materiāli | **3.daļa**Reaģenti epoksidēšanai | **4.daļa**Automātiskās pipetes | **5.daļa**Pipešu uzgaļi IsoLab pipetēm | **6.daļa**Pipešu uzgaļi Eppendorf pipetēm | **7.daļa**Pipešu uzgaļi Biohit pipetēm | **8.daļa**Hromatogrāfu rezerves daļas | **9.daļa**Specifiskie reaģenti |
| CenaEUR bez PVN | CenaEUR bez PVN | CenaEUR bez PVN | CenaEUR bez PVN | CenaEUR bez PVN | CenaEUR bez PVN | CenaEUR bez PVN | CenaEUR bez PVN | CenaEUR bez PVN |
| Maksimālā līguma summa EUR bez PVN | **45000.00** | **45000.00** | **450.00** | **1600.00** | **1200.00** | **2600.00** | **200.00** | **1200.00** | **2500.00** |
| 1. | **SIA “Saint-Tech”** | 15.01.2018Plkst. 10:39 |  |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |
| 2. | **SIA “Mediq Latvija”** | 15.01.2018Plkst. 13:05 |  | 846.59 |  | 626.70 |  |  |  |  |  |
| 3. | **SIA “HPLC Solutions”** | 15.01.2018Plkst. 14:53 |  | 724.93 |  |  |  |  |  |  | 817.00 |
| 4. | **SIA “Biotecha Latvia”** | 15.01.2018Plkst. 16:39 | 10038.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **SIA “Arbor Medical Korporācija”** | 16.01.2018Plkst. 9:00 |  | 1175.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **SIA “Omnilab Baltic”** | 16.01.2018Plkst. 9:07 |  |  |  | 708.60 |  | 517.20 | 12.20 |  |  |
| 7. | **SIA “Labochema Latvija”** | 16.01.2018Plkst. 10:15 | 8052.11 | 754.26 |  |  |  | 467.46 |  |  |  |
| 8. | **SIA “Quantum Latvija”** | 16.01.2018Plkst. 10:37 |  | 1311.22 |  |  |  | 427.86 |  |  |  |